## 正誤表一覧
港湾の施設の技術上の基準・同解説（令和2年6月） 正誤表対応項目一覧
No | 日付 | 編 | 章 | 項目 | 頁(H30) | 修正内容 | 誤 訂正箇所を明示しています | 正 訂正後の内容を掲載しています | 備考
1 | 2019-07-30 | 共 | - | ○本書における法令の表記 | 3 | 上から7行目「維持に関する必要な事項」を「維持に関し必要な事項」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
2 | 2019-07-30 | 共 | - | ○本書の位置づけ・構成 3本書の全体構成 3.2各編の概要(5) | 4 | (5)「巻末資料」巻末7「維持に関する必要な事項」を「維持に関し必要な事項」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
3 | 2024-04-15 | 共 | - | ○本書の位置づけ・構成 6本書に記載されている技術の扱いについて | 5 | 「本章3 設計性能に係る基本事項（用語定義）を参照」を「本章3 性能設計に係る基本事項（用語定義）を参照」に修正 | ページリンク | ページリンク
4 | 2019-07-30 | 共 | 1 | 1.適用範囲 1.1技術基準の全体構成 | 8 | 図-1.1.1 「維持に関する必要な事項」を「維持に関し必要な事項」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
5 | 2025-04-01 | 共 | 1 | 〔参考文献〕6-2 | 28 | 6-2）末尾の「（予定）」を削除 | ページリンク | ページリンク
6 | 2024-04-15 | 共 | 2 | 1 技術基準対象施設の性能確保の流れ 1.3 個別事業における情報の流れ | 31 | 表のタイトル（「表－1.3.1 各事業段階の実施に必要となる図書類及び各事業段階で作成される図書類」）を追記 | ページリンク | ページリンク
7 | 2019-07-30 | 作 | 2 | 2.風 2.3風圧力(2)②(c) | 102 | 式(2.3.5)の「30」を「3.1」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
8 | 2020-06-11 | 作 | 2 | 2.風 2.3風圧力(3)②(c) | 105 | 表-2.3.7「風下側部材」を「風上側部材」に修正し、「風上側部材」を「風下側部材」に修正 | ページリンク | ページリンク
9 | 2025-04-01 | 作 | 2 | 〔参考文献〕13-6 | 107 | 13-6）本多和彦・成田裕也・平山克也・髙川智博・森信人：日本沿岸の主要港湾における高潮・波浪への気候変動の影響評価，国土技術政策総合研究所資料，2024（予定）. を 13-6）本多和彦・成田裕也・平山克也・髙川智博・森信人・千田優：日本沿岸の主要港湾における高潮・波浪への気候変動の影響評価，国土技術政策総合研究所資料，No.1302，1046p，2024. に修正 | ページリンク | ページリンク
10 | 2019-03-06 | 作 | 2 | 3.潮位 3.1天文潮 | 110 | 図-3.1.2 東京(晴海)検潮所の潮位実況図 の注釈「…YP(江戸川工事基準面)AP(荒川工事基準面)は…」を「…YP(江戸川工事基準面)は-0.840m、AP(荒川工事基準面)は…」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
11 | 2019-03-06 | 作 | 2 | 3.潮位 3.6設計潮位条件 | 119 | 上から8行目「施設の需要性」を「施設の重要性」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
12 | 2025-04-01 | 作 | 2 | 〔参考文献〕4-2 | 121-2 | 4-2）末尾の「（予定）」を削除 | ページリンク | ページリンク
13 | 2025-04-01 | 作 | 2 | 〔参考文献〕34-7 | 121-3 | 34-7）本多和彦・成田裕也・平山克也・髙川智博・森信人：日本沿岸の主要港湾における高潮・波浪への気候変動の影響評価，国土技術政策総合研究所資料，2024（予定）. を 34-7）本多和彦・成田裕也・平山克也・髙川智博・森信人・千田優：日本沿岸の主要港湾における高潮・波浪への気候変動の影響評価，国土技術政策総合研究所資料，No.1302，1046p，2024. に修正 | ページリンク | ページリンク
14 | 2018-11-12 | 作 | 2 | 4.波浪 4.4.7波の打上げ高、越波及び伝達波(1)⑦ | 168 | P168の図-4.4.22の参考文献「105」を「208」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
15 |  |  |  |  | 205 | P205の参考文献に208）を追加 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
16 | 2025-04-01 | 作 | 2 | 〔参考文献〕15-4,15-5 | 200 | 15-4）本多和彦・成田裕也・平山克也・髙川智博・森信人：日本沿岸の主要港湾における高潮・波浪への気候変動の影響評価，国土技術政策総合研究所資料，2024（予定）. を 15-4）本多和彦・成田裕也・平山克也・髙川智博・森信人・千田優：日本沿岸の主要港湾における高潮・波浪への気候変動の影響評価，国土技術政策総合研究所資料，No.1302，1046p，2024. に修正 15-5）末尾の「（予定）」を削除 | ページリンク | ページリンク
17 | 2018-11-12 | 作 | 2 | 5.津波 （4）① | 207 | 「これらによって津波の波高が増加する。高さ10mを越えることがある。」を「これらによって津波の波高が増加し，その波高が10mを越えることがある。」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
18 | 2020-06-11 | 作 | 2 | 6.波力 6.1.1波浪・津波による波力と高潮時の波力 6.1.2波浪による波力の構造物の形態による分類 | 212 | 6.1.1の1行目「6.2、6.3、6.4、6.5では」を「6.2、6.3、6.4、6.5、6.6では」に修正 6.1.1の2行目「6.6では津波による波力」を「6.7では津波による波力」に修正 6.1.1の2行目「6.7では高潮時の波力」を「6.8では高潮時の波力」に修正 6.1.2の2行目「6.5でマウンド透過波力と目地内波力を、」を追加 6.1.2の2行目「6.5で被覆石やブロックに」を「6.6で被覆石やブロックに」に修正 6.1.2の5行目「6.5の被覆石及びブロックに」を「6.6の被覆石及びブロックに」に修正 | ページリンク | ページリンク
19 | 2022-04-01 | 作 | 2 | 6.波力 6.2.4 衝撃砕波力 （5）急勾配海底面上の直立壁に作用する衝撃砕波力 | 220 | ①波圧が最大となる堤脚水深と平均波圧強度の10行目（式の記載除く） 「静止面上砕波限界波高」を「静水面上砕波限界波高」に修正 | ページリンク | ページリンク
20 | 2018-11-12 | 作 | 2 | 6.波力 6.5.3目地内波圧 | 237 | 「式(6.7.14)」を「式(6.5.1)」に修正 目地内波圧の式「p2=p1(η-hc)/η」を「p=2ρ0gＨ」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
21 | 2024-04-15 | 作 | 2 | 6.波力 6.6.1斜面の被覆石及びブロックの所要質量 | 240 | P240の1行目 「式（6.5.3）」を「式（6.6.3）」に修正 | ページリンク | ページリンク
22 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 2.地盤物性値 2.1地盤物性値の推定(3)① | 305 | 「図-2.1.2 地盤物性値の特性値の設定手順の例」の3段目 「導出値に対する計測値のばらつき」を「推定値に対する導出値のばらつき」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
23 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 2.地盤物性値 2.3.4N値の解釈方法(2) | 334 | 下から5行目「この考え方を取り入れたのが、液状化の判定である」の参考文献「27」を「30」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
24 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 2.地盤物性値 2.3.4N値の解釈方法(3)⑥ | 335 | 下から3行目「自由落下させた時のエネルギーの60%が先端に伝達した時のN値を国際標準値としている」の参考文献「30」を「31」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
25 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 2.地盤物性値 2.4.1動的変形定数(4) | 340 | 図-2.4.2 せん断弾性係数・減衰定数とせん断ひずみ振幅 の第2縦軸のラベルに「h」を追加 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
26 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 2.地盤物性値 2.4.1動的変形定数(6) | 342 | 図-2.4.3 S波速度推定精度 の参考文献「38」を「36」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
27 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 〔参考文献〕38） | 345 | 「文献33）参照」を「文献34）参照」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
28 | 2018-11-12 | 作 | 3 | 〔参考文献〕39） | 345 | 「文献34）参照」を「文献35）参照」に修正 |  |  | 第2刷においては対応済み
29 | 2019-03-06 | 作 | 4 | 2.土圧 2.3.1砂質土の土圧 | 353 | 「式(2.2.3)」を「式(2.3.1)」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
30 | 2018-11-12 | 作 | 4 | 2.土圧 2.3.3見掛けの震度(1) | 356 | 式(2.3.7)分子最終項の「γ」を「γsat」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
31 | 2022-04-01 | 作 | 6 | 1.地震動 1.1.3 サイト特性 | 371 | 図-1.1.8 文献17）で解析の対象となった強震観測地点 欠落していた図を1枚追加。既存の図の凡例を一部修正。 | ページリンク | ページリンク
32 | 2022-04-01 | 作 | 6 | 1.地震動 1.2.1 概要 1.2.2 サイト増幅特性の評価 | 374 | 上から9行目「［参（作）］第1章4.2 対象施設設置地点周辺の既存強震観測記録の利用 可能性の検討」を「［参（作）］第1章4.2 対象施設設置地点とその周辺での常時微動観測」に修正。 下から2行目「［参（作）］第1章4.2 対象施設設置地点周辺の既存強震観測記録の利用 可能性の検討」を「［参（作）］第1章4.2 対象施設設置地点とその周辺での常時微動観測」に修正。 | ページリンク | ページリンク
33 | 2022-04-01 | 作 | 6 | 1.地震動 1.2.3 表層地盤の地震応答計算 | 380 | 図-1.2.6 重複反射理論 (a) 土質柱状図 シルト質砂の単位体積重量「10.7」を「16.6」に修正 | ページリンク | ページリンク
34 | 2024-04-15 | 作 | 6 | 1.地震動 1.2.3 表層地盤の地震応答計算 | 382 | 式（1.2.6）の「0.7355」を「0.7335」に修正 | ページリンク | ページリンク
35 | 2022-04-01 | 作 | 6 | 1.地震動 1.3.3 震源パラメータの設定 | 388 | （1）過去に大きな被害をもたらした地震の再来を想定する場合 の6行目 「Esherby」を「Eshelby」に修正 | ページリンク | ページリンク
36 | 2022-04-01 | 作 | 6 | 1.地震動 [参考文献] | 400 | 文献 55) 「Esherby」を「Eshelby」に修正 文献 61) 「pp.213-223」を「pp.62-77」に修正 文献 67) 「functions」を「function」に修正 文献 70) 「Vol.」を「No.」に修正 文献 84) 「heterogenious」を「heterogeneous」に修正 | ページリンク | ページリンク
37 | 2018-11-12 | 作 | 11 | 2.鋼材 2.1一般(1) | 466 | 表-2.1.1 JIS G 3136 「建築用構造圧延鋼材」を「建築構造用圧延鋼材」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
38 | 2018-11-12 | 作 | 11 | 2.鋼材 2.1一般(1) | 468 | 図-2.1.1 ・板厚の数値を縦線に合わせる ・SMA490AWの図（線と黒丸）を25mmから16mmに修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
39 | 2018-11-12 | 作 | 11 | 2.鋼材 2.4.2電気防食工法(3)② | 476 | 「本溶接部材」を「本溶接部」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
40 | 2018-11-12 | 作 | 11 | 3.コンクリート 3.1コンクリート材料(4) | 480 | P480「高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの施工指針(案）」 を「高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの設計・施工指針」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
41 |  |  |  |  | 487 | ※P487の参考文献6)も同様 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
42 | 2019-03-06 | 作 | 11 | 〔参考文献〕25） | 512 | 「25）日本道路協会：プラント再生舗装技術指針，1992.」 を「25）日本道路協会：舗装設計施工指針, 2006.」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
43 | 2019-03-06 | 作 | 11 | 〔参考文献〕26） | 512 | 「26）日本道路協会：路上表層再生工法技術指針(案)，1988.」 を「25）日本道路協会：舗装再生便覧, 2010.」に修正 |  |  | 第2刷においては対応済み
44 | 2019-03-06 | 作 | 11 | 〔参考文献〕27） | 512 | 「27）日本道路協会：路上再生路盤工法技術指針(案)，1987.」 を「27）日本道路協会：舗装施工便覧, 2006.」に修正 |  |  | 第2刷においては対応済み
45 | 2020-06-11 | 作 | 11 | 〔参考文献〕8） | 523 | 参考文献 8）の発行年「2012」を「1964」に修正 | ページリンク | ページリンク
46 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 2.構造物の部材 2.2.3作用 | 622 | 表-2.2.5の内部土圧に関する永続状態の「検討しない」を「1.1D+1.1S」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
47 | 2024-05-09 | 施 | 2 | 2.構造物の部材 2.2.4性能照査 | 636 | βpの式について、｢3√（100/p）｣を「3√（100p）」に修正 | ページリンク | ページリンク
48 | 2019-07-30 | 施 | 2 | 3.基礎 3.2.5偏心傾斜した作用に対する支持力(1) | 681 | 式(3.2.8) 「Sk：抵抗項の設計で期待する値」を「Rd：抵抗項の設計で期待する値」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
49 | 2019-07-30 | 施 | 2 | 3.基礎 3.2.5偏心傾斜した作用に対する支持力(4) | 683 | 上から4行目「図-3.2.6」を「図-3.2.7」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
50 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 3.基礎 3.5.1地中応力(3)③(a) | 735 | 式(3.5.5)の変数 β の説明：「通常 α = 30°」を「 通常 β = 55°」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
51 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 3.基礎 3.5.5不同沈下(4)④ | 744 | 上から6行目「0.11S」を「 0.11ΔS」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
52 | 2019-03-06 | 施 | 2 | 〔参考文献〕4） | 745 | 参考文献4）の発行年「1985」を「1984」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
53 | 2019-03-06 | 施 | 2 | 〔参考文献〕84） | 747 | 参考文献84）の著者名「Osterburg,J.O.」を「Osterberg,J.O.」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
54 | 2019-07-30 | 施 | 2 | 4.斜面の安定 4.2.1円弧すべり面による安定解析(4) | 751 | 式(4.2.2) 「Sk：抵抗項の設計で期待する値」を「Rd：抵抗項の設計で期待する値」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
55 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.4.2性能照査(1)①(ｃ) | 775 | 説明文中の「沈下量（⊿S）」を「残留沈下量（⊿S）」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
56 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.4.2性能照査(1)①(ｃ) | 776 | p'の説明の「圧密圧力」を「圧密圧力増分」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
57 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.4.2性能照査(2)②(g) | 780 | 式中の記号の説明 「cv」を「ch」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
58 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.5.4性能照査(1)① | 789 | 図-5.5.7滑動破壊パターンの（b）滑動パターン2のすべり面の線を上下逆に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
59 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.5.4性能照査(1)① | 790 | 式中の下付き文字の8と9の前に下付き文字「n」を追加 「 W8k 」⇒「 Wn8k 」 「 W9k 」⇒「 Wn9k 」 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
60 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.5.4性能照査(1)① | 790 | 式中で使用されていないパラメータの削除 「R1：改良体における長壁の割合」⇒ 削除 |  |  | 第2刷においては対応済み
61 | 2019-07-30 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.5.4性能照査(2)⑤ | 796 | 図-5.5.9鉛直せん断応力の算定模式図(短壁)の記号を修正 「ρm」⇒「ｗm」 「ρi」⇒「ｗi」 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
62 | 2019-07-30 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.9.2圧入率の照査(6) | 816 | 式(5.9.17)において右辺第二項の前の符号「＋」を「－」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
63 | 2022-04-01 | 施 | 2 | 5.地盤改良工法 5.18.2 主働土圧(3) | 841 | 式（5.18.1）において 係数Biの第3項の分子の最後の「co」を「cosθ」に修正。 係数「C」を「Ci」に修正。 係数Ciの第3項の分母の「Σγh」を「Σγihi」に修正。 | ページリンク | ページリンク
64 | 2019-03-06 | 施 | 2 | 〔参考文献〕178） | 849 | 参考文献178）の文献名の脱字があったため、「港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル」を追加 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
65 | 2018-11-12 | 施 | 2 | 6.埋立造成 6.2埋立造成のための調査及び条件設定(4) | 852 | 上から7行目：「シルト分」を「細粒分」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
66 | 2022-04-01 | 施 | 3 | 2.航路 2.3.2 第2区分における性能照査(1) | 871 | 表－2.3.3 Ax，Ayを推計するための係数 満載状態 旅客船 Ayの場合の係数 αwの値「0.059」を「0.590」に修正。 | ページリンク | ページリンク
67 | 2019-07-30 | 施 | 4 | 2.防波堤に共通する事項 【告示】(防波堤の性能規定) | 913 | 上から2行目「防波の性能規定」を「防波堤の性能規定」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
68 | 2020-06-11 | 施 | 4 | 3.基本的な機能を有する防波堤 3.3.3性能照査(6) | 948 | 「傾斜堤及び消波ブロックの質量の算定」を「被覆材及び消波ブロックの質量の算定」に修正 | ページリンク | ページリンク
69 | 2020-06-11 | 施 | 4 | 10.防潮堤 10.4作用と性能照査(2)② | 1002 | 「［作］第2章6.2.10 高潮時（高潮位時）の波力と静水圧」を「［作］第2章6.8 高潮時の波力」に修正 | ページリンク | ページリンク
70 | 2020-06-11 | 施 | 4 | 14.護岸 14.5作用(3) | 1021 | 「［作］第2章6.2.10 高潮時（高潮位時）の波力と静水圧」を「［作］第2章6.8 高潮時の波力」に修正 | ページリンク | ページリンク
71 | 2019-03-06 | 施 | 5 | 1.総説 1.5耐震強化施設に関する留意点 | 1050 | 「（3）耐震強化施設のレベル2地震動地震動に対する変形量の限界値の標準的な考え方」を「（3）耐震強化施設のレベル2地震動に対する変形量の限界値の標準的な考え方」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
72 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 2.岸壁 2.3.7矢板壁の全体安定性に関する性能照査(3)⑧(a) | 1100 | シミラリティナンバーを表す式のλをlに修正 ω：シミラリティナンバー（=ρλh）⇒ω：シミラリティナンバー（=ρlh） | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
73 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 2.岸壁 2.3.7矢板壁の全体安定性に関する性能照査(3)⑧(c) | 1100 | 図-2.3.15の横軸を表すωの式のlの添字hを下付きに修正。また、Hの添字のIをTに修正 ω＝ρlh＝(HI4/EI)lh ⇒ ω＝ρlh＝(HT4/EI)lh |  |  | 第2刷においては対応済み
74 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 2.岸壁 2.3.7矢板壁の全体安定性に関する性能照査(3)⑧(d) | 1101 | 図-2.3.16と図-2.3.17の横軸を表すωの式のHの添字のIをTに修正 ω＝ρlh＝(HI4/EI)lh ⇒ ω＝ρlh＝(HT4/EI)lh | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
75 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 2.岸壁 2.3.7矢板壁の全体安定性に関する性能照査(3)⑧(d) | 1101 | 図-2.3.17をH19基準・同解説 P1005の図-2.3.20の図に差し替え |  |  | 第2刷においては対応済み
76 | 2020-06-11 | 施 | 5 | 2.岸壁 2.3.10レベル2地震動に関する偶発状態における性能照査 | 1115 | (6)鋼管を用いていない矢板壁及び控え矢板の限界値 を追記 | ページリンク | ページリンク
77 | 2022-04-01 | 施 | 5 | 2.岸壁 2.10.4性能照査(1)② | 1175〜1176 | ・式(2.10.1),(2.10.2)の凡例「R：変形抵抗係数」を追加 ・式(2.10.6)のRtの式「（α2＋β2）」を「（α2－β2）」に修正し、βの式「tanδk（v'/2）」を「tanδk＋(v'/2）」に修正 ・式(2.10.5),(2.10.6)の凡例「Rt：転倒抵抗係数」を追加 | ページリンク | ページリンク
78 | 2024-04-15 | 施 | 5 | 5.桟橋 | 1195 | 見出し「5.1 桟橋に共通する事項」を追記 | ページリンク | ページリンク
79 | 2020-06-11 | 施 | 5 | 5.桟橋 5.2.3作用⑭(c) | 1208 | 「ただし、照査用震度の下限値は0.05として設定する。」を追記 | ページリンク | ページリンク
80 | 2019-07-30 | 施 | 5 | 5.桟橋 5.2.3作用(2) | 1210 | 「(g)土留部の耐震性能照査に用いる照査用震度」の内容を修正 「(h)周波数特性を勘案したフィルターの設定」を追記 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
81 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 5.桟橋 5.2.4直杭式横桟橋に関する性能照査(3)①(b) | 1211 | (b)軸方向力が引張の場合 の下段式中について、添字の修正 ①Skを表す式の最後のσの添字tをcに修正。②Rkを表す式のσの添字tをbに修正 Sk＝-σtk＋σbtk ⇒ Sk＝-σtk＋σbck Rk＝σtyk ⇒ Rk＝σbyk | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
82 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 5.桟橋 5.2.4直杭式横桟橋に関する性能照査(3)④ | 1212 | 表-5.2.2軸方向圧縮降伏応力度 各材質におけるc)の分母の式の符号を「－」から「＋」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
83 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 5.桟橋 5.6.4性能照査(1)⑤ | 1228 | 説明文「本章5.2.5レベル2地震動に対する偶発状態における性能照査」を「本章5.2.6構造部材に関する性能照査」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
84 | 2018-11-12 | 施 | 5 | 9.係留施設の附帯設備等 9.18.3 性能照査(4)③ | 1316 | 表-9.18.3 の見出し「作用の種類」、「作用」、「接地半径」がずれているため修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
85 | 2020-06-11 | 施 | 5 | 9.係留施設の附帯設備等 9.18.3 性能照査(4)⑤ | 1322 | 表-9-18.7 のタイバー、ダウエルバーの径の単位を削除 径の記載を、タイバーはD25とD32、ダウエルバーはφ25とφ32に修正 | ページリンク | ページリンク
86 | 2024-04-15 | 参 (作) | 1 | 4.照査用地震動の評価に係る観測 4.4常時微動観測に基づくサイト増幅特性の評価 | 1784 | 上から29行目（3）の「直行」を「直交」に修正 | ページリンク | ページリンク
87 | 2018-11-12 | 参 (施) | 1 | 1.照査用震度に関する詳細事項 1.2.1グループ1の照査用震度の算出の手順(1) | 1904 | 図-1.2.1のタイトル「照査震度の算定手順の例」を「照査用震度の算定手順の例」に修正 図-1.2.1中の「③参照」、「(a)参照」等を本文に合わせて修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
88 | 2018-11-12 | 参 (施) | 1 | 1.照査用震度に関する詳細事項 1.2.1グループ1の照査用震度の算出の手順(5) | 1907～ 1909 | P1907 ・式（1.2.4）の「ζ11」を「ξ11」に修正 ・式（1.2.3）,（1.2.4）の記号の説明を修正 P1908 表-1.2.1 フィルターに関する係数一覧について ・自立矢板式係船岸の対象水深[m]を「－」から「-4.0以深」に修正 ・fcに単位[Hz]を追加 ・重力式係船岸のξ5を「-0.96」から「0.96」に修正 ・根入れを有するセル式係船岸のξ11を「－」から「0.30」に修正 ・表下部にHR[m]、TbR[s]、TuR[s]、kRの行を追加 P1909 表-1.2.2 低減率の算定式に関する係数一覧について ・自立矢板式係船岸の対象水深[m]を「－」から「-4.0以深」に修正 ・控え直杭式矢板式係船岸のη1を「0.35」から「0.36」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
[5 empty] | 1911 | P1911 表-1.2.3 照査用震度の算定式に関する係数一覧について ・自立矢板式係船岸の対象水深[m]を「－」から「-4.0以深」に修正 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
89 | 2019-03-06 | 参 (施) | 1 | 1.照査用震度に関する詳細事項 1.2.1グループ1の照査用震度の算出の手順(5) | 1908～1909 | ※2018/11/12に公表した正誤表内容に一部誤りがあったため、下記の通り修正します。 P1908 表-1.2.1 フィルターに関する係数一覧について ・対象壁高[m]の行を追加 ・自立矢板式係船岸の対象水深[m]を「-4.0以深」から「－」に修正 ・表の体裁を調整 P1909 表-1.2.2 低減率の算定式に関する係数一覧について ・対象壁高[m]の行を追加 ・自立矢板式係船岸の対象水深[m]を「-4.0以深」から「－」に修正 ・表の体裁を調整 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
[5 empty] | 1911 | ※2018/11/12に公表した正誤表内容に一部誤りがあったため、下記の通り修正します。 P1911 表-1.2.3 照査用震度の算定式に関する係数一覧について ・対象壁高[m]の行を追加 ・自立矢板式係船岸の対象水深[m]を「-4.0以深」から「－」に修正 ・表の体裁を調整 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
90 | 2024-04-15 | 参 (施) | 1 | 1 照査用震度に関する詳細事項 1.2 照査用震度算出の手順 1.2.2 グループ2の照査用震度の算出の手順 | 1913 | 図－1.2.6 照査用震度算出用フィルター 「摩擦増大マットあり」と「摩擦増大マットなし」の表記が反対のため各々修正 | ページリンク | ページリンク
91 | 2020-06-11 | 参 (施) | 2 | 3.フェリーふ頭 3.1フェリーふ頭の目的・機能・定義 | 1994 | 表-3.1.1中の「旅客ターミナル」を「左記以外の施設」に移動 | ページリンク | ページリンク
92 | 2020-06-11 | 参 (施) | 2 | 3.フェリーふ頭 3.4フェリーふ頭を構成する施設の配置・規模の決定に関する重要事項(5)③ | 1997 | 本文中の参考文献「1)」を「8)」に修正 | ページリンク | ページリンク
93 | 2018-11-12 | 参 (施) | 4 | 1 波の回折図 | 2109～ 2129 | P2109 ～P2129 ・図-1.1.1(a)～図-1.1.7(c)の各ページに、「（実線）：波高比」、「（点線）：周期比」の凡例を追加 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
[5 empty] | 2146～ 2150 | P2146 ～P2150 ・図-1.1.15(a)(b)から図-1.1.16(e)～(h)の図中に記載されている「回析」を「回折」に修正 また、図中に不要な「↓」を削除 ・図-1.1.15(f)～(h)の(f)θ0=150°の図中に記載されている、右側の「0.15」と下側の「1.1」の数字を削除 ・図-1.1.16(e)～(h)の(f)B/L=3.0の図中に記載されている、中央付近の「y/L」の文字を削除 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
94 | 2019-07-30 | － | － | 索引 | 2189 | 仮想地表面に1209-1を追記 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
95 | 2019-07-30 |  |  |  | 2193 | 工学的基盤に1209-1を追記 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
96 | 2019-07-30 |  |  |  | 2195 | 固有周期に1209-1を追記 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
97 | 2019-07-30 |  |  |  | 2198 | 地盤の基準初期固有周期に1209-1を追記 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み
98 | 2019-07-30 |  |  |  | 2199 | 照査用震度に1209-1を追記 | ページリンク | ページリンク | 第2刷においては対応済み